Základní obrazovka	Tlačítka
číslo pokoje	teplota program topí
Set




1
3
2
Zpět

čas

  1. číslo pokoje: 1 – 3 , inverzně = zapnuto
  2. Teplota: teplota v pokoji v °C
  3. Program: a-e = pokoj netopí, A-E = pokoj topí, z = zpožděné zapnutí
  4. Topí: kotel je sepnutý
  5. Čas: aktuální čas
2. Nastavení pokoje
  1. Stiskni tlačítko čísla pokoje (1 – 3) pro obrazovku pokoje
  2. Zapnutí pokoje
    1. Stiskni Set pro obrazovku zapnutí pokoje
    2. Stiskni Set pro zapnutí/vypnutí pokoje (číslo pokoje inverzně = zapnuto)
    3. Zpožděný start (volitelné) – pokoj bude zapnut ve zvolený den a čas, pokud je větší než současný čas, jinak zapne pokoj okamžitě.
      1. Nastav šipkami   datum zpožděného zapnutí
      2. Nastav šipkou  hodinu zpožděného sepnutí
      3.  zpět na obrazovku pokoje (po 10s se přepne samo)
  3. Změna programu
    1. Vyber šipkami   program vytápění a až e
      1. a – 6:00/23°, 10:00/21°, 15:00/23°, 23:00/20°
      2. b – 6:00/24°, 22:00/20°
      3. c - 22°
      4. d – 6:00/23°, 23:00/19°
      5. e – 24°
  4. Zobrazit programu
    1. Stiskni šipku nahoru 
    2. Vrátí se samo do obrazovky pokoje
  5.  zpět na hlavní obrazovku (po 10s se přepne samo)
3. Nastavení hodin (pokud byl dlouho vypnutý proud)
  1. Stiskni Set pro obrazovku nastavení času
  2. Vyber šipkami   nastavovanou hodnotu, bliká pod ní kurzor (hodiny, minuty, den, měsíc, rok)
  3. Nastav šipkami  hodnotu
  4. Opakuj body 3.2 a 3.3 do nastavení správného času
  5. Stiskni Set – po 2s se zobrazí nápis SET
  6. Stiskni  pro ukončení bez uložení nebo Set pro zápis času do hodin

obrazovka pokoje	obrazovka zapnutí
pokoj teplota stáří teploty zpoždění program

aktuální krok programu následující krok	datum a čas zpožděného zapnutí